## Мощность по ПС
Перечень центров питания, имеющих резервы на технологическое присоединение дополнительной мощности по состоянию на 2022 год.
№ пп | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | Наименование головного источника | Разрешенная мощность по АГО суммарно, кВт | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) (прогноз), кВт | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, кВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Мамско-Чуйские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Мусковит" | 35800 | 9600 | 26200 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| Итого |  |  |  | 26200