Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaidi, план) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaifi, план) | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | АЭС | 0 | 0 | 0,023428 | 0,702834 | 0 | 0 | 0,007209 | 0,054064 | 0 | 0,016291 | 0,735272 | 20,2199809 | 0 | 0,002036 | 0,183818 | 3,676360163 | 0,000512 | 0 |
| 2 | ЧЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013576 | 0,648769 | 18,33674738 | 0 | 0,001358 | 0,162192 | 3,33395407 | 0 | 0 |
| 3 | СЭС | 0 | 0 | 0,016219 | 0,180214 | 0 | 0 | 0 | 0,009011 | 0 | 0 | 0,684812 | 19,76944656 | 0 | 0 | 0,171203 | 3,514167803 | 0,000546 | 0 |
| 4 | НЭС | 0 | 0 | 0 | 0,090107 | 0 | 0 | 0 | 0,018021 | 0 | 0,00543 | 0,576684 | 16,69680241 | 0 | 0,000679 | 0,144171 | 3,036601409 | 0,000169 | 0 |
| 5 | ТЭС | 0 | 0 | 0,012615 | 0 | 0 | 0 | 0,001802 | 0 | 0 | 0,00543 | 0,44693 | 10,05592633 | 0 | 0,000679 | 0,111733 | 1,829169395 | 0,000138 | 0 |
| 6 | У-КЭС | 0 | 0 | 0,069382 | 1,540827 | 0 | 0 | 0,004505 | 0,009011 | 0 | 0,020364 | 0,432513 | 12,63298272 | 0 | 0,002036 | 0,108128 | 2,297725102 | 0,000441 | 0 |
| 7 | КЭС | 0 | 0,001358 | 0,0847 | 0,036043 |  | 0,000679 | 0,002703 | 0,009011 | 0 | 0,013576 | 0,071184 | 15,20102842 | 0 | 0,002036 | 0,021626 | 4,577428831 | 0,000905 | 0 |
| 8 | М-ЧЭС | 0,00139365 | 0,008146 | 0,081096 | 0 | 0,00017421 | 0,114039 | 0,000901 | 0 | 0,00348413 | 0,101821 | 0,180214 | 3,46911437 | 0,00034841 | 0,010182 | 0,045053 | 0,630748067 | 0,131579 | 0 |
| 9 | У-ОЭС | 0 | 0 | 0,007209 | 0 | 0 | 0 | 0,001802 | 0 | 0,00209048 | 0,008146 | 0,648769 | 24,6802708 | 0,00034841 | 0,001358 | 0,167599 | 4,487321964 | 0,000956 | 0 |
| 10 | ИЭС | 0 | 0 | 0,065778 | 0,243289 | 0 | 0 | 0,005406 | 0,018021 | 0 | 0,020364 | 0,609122 | 22,49968463 | 0 | 0,002715 | 0,242387 | 4,09085175 | 0,000426 | 0 |
| n | Всего по сетевой организации | 0,00139365 | 0,009503 | 0,360427 | 2,793313 | 0,00017421 | 0,114718 | 0,024329 | 0,117139 | 0,00557461 | 0,204999 | 5,034271 | 163,5619845 | 0,00069683 | 0,023079 | 1,35791 | 31,47432855 | 0,134319 | 0 |