## Лист1
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
Уровень физического износа линий электропередачи ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование | ед. изм | 2024-12-31 |  | 2025-12-31 |  | Динамика 2025 года к 2024 году
|  | протяженность | износ, % | протяженность | износ, % | абсолютное изменение |  | относительное изменение, %
[6 empty] | протяженность | износ, % | протяженность | износ, %
ВЛ-110кВ | км | 106.36 | 22 | 106.36 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4.5455
ВЛ-35кВ | км | 265.09 | 33 | 265.09 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3.0303
ВЛ-6-10кВ | км | 2144.34 | 53 | 2157.84 | 54 | 13.5 | 1 | 0.62956 | 1.8868
ВЛ-0,4кВ | км | 5168.22 | 77 | 5214.75 | 78 | 46.53 | 1 | 0.90031 | 1.2987
КЛ-35кВ | км | 4.56 | 54 | 4.56 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1.8519
КЛ-6-10кВ | км | 930.35 | 81 | 933.44 | 82 | 3.09 | 1 | 0.33213 | 1.2346
КЛ-0,4кВ | км | 1035.8 | 85 | 1039.47 | 86 | 3.67 | 1 | 0.35432 | 1.1765
Уровень физического износа оборудования подстанций ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование | ед. изм | 2024-12-31 |  | 2025-12-31 |  | Динамика 2025 года к 2024 году
|  | количество | износ, % | количество | износ, % | абсолютное изменение |  | относительное изменение, %
[6 empty] | количество | износ, % | количество | износ, %
ПС110-35кВ | шт | 35 | 27 | 37 | 26 | 2 | -1 | 5.7143 | -3.7037
ТП(КТП) | шт | 3354 | 61 | 3449 | 59 | 95 | -2 | 2.8324 | -3.2787