Выполнение капитального ремонта хозяйственным способом в физическом выражении за 2025г составляет:

| 1 | Воздушные и кабельные ЛЭП | км | 38,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ВЛ 0,4/1 кВ | км | 20,1 |
| 1.2 | ВЛ 6/10 кВ | км | 8,4 |
| 1.3 | ВЛ 35/110 кВ | км | 8,5 |
| 1.4 | КЛ 0,4/1 кВ | км | 0,9 |
| 1.5 | КЛ 6/10 кВ | км | 0,5 |
| 2 | Оборудование | шт. | 61 |
| 2.1 | ТП 6/10 кВ | шт. | 61 |

Выполнение капитального ремонта подрядным способом в физическом выражении за 2025г составляет:

| 1 | Воздушные и кабельные ЛЭП | км | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ВЛ 0,4/1 кВ | км | - |
| 1.2 | ВЛ 6/10 кВ | км | 3,2 |
| 1.3 | ВЛ 35/110 кВ | км | - |
| 1.4 | КЛ 0,4/1 кВ | км | 0,04 |
| 1.5 | КЛ 6/10 кВ | км | 0,1 |
| 2 | Оборудование | шт. | 14 |
| 2.1 | ТП 6/10 кВ | шт. | 3 |
| 2.2 | ТП 35/110 кВ | шт. | 11 |

Выполнение работ по проведению расчистки трасс воздушных линий подрядным способом за 2025 год в физическом выражении составляет:

| 1 | Протяженность трасс ВЛ | км | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- |