## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2026 | года
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети г. Байкальск | КЛ | фидер № 2 от ТП-7 | 0.38 | 21,30 2026.01.05 | 02,00 2026.01.06 | В | 4.5 | КЛ 0.38 кВ фидер № 2 от ТП-7 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 121 |  | В34 2026-06-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
2 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское подразделение п. Тайтурка | ВЛ | фидер № 1 "ул. Ломоносова" от ТП-17 | 0.38 | 04,35 2026.01.06 | 07,10 2026.01.06 | В | 2.58 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 1 "ул. Ломоносова" от ТП-17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 81 |  | В7 2026-01-06 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
3 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Тулунское подразделение г. Тулун | ВЛ | фидер № 7 от ПС Стеклозавод | 6 (6.3) | 01,58 2026.01.10 | 05,03 2026.01.10 | В | 3.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 7 от ПС Стеклозавод | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 6 | 508 | 0 | 2578 |  | В18 2026-01-10 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
4 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п. Тибельти | ВЛ | отпайка на п. Тибельти от фидер № 3 Торы ПС Зун Мурино | 10 (10.5) | 18,25 2026.01.10 | 02,10 2026.01.11 | В | 7.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка на п. Тибельти от фидер № 3 Торы ПС Зун Мурино | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 268 |  | В35 2026-01-10 | 3.4.10.2 | 4.12 | 0
5 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское подразделение п. Мишелёвка | ВЛ | яч. № 4 от РП-10 | 10 (10.5) | 13,20 2026.01.11 | 15,20 2026.01.11 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 4 от РП-10 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 3608 |  | В6 2026-01-11 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
6 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети, п. Центральный Хазан | ВЛ | фидер "ул. Советская" от ТП-2 | 0.38 | 14,00 2026.01.11 | 17,40 2026.01.11 | В | 3.67 | ВЛ 0.38 кВ фидер "ул. Советская" от ТП-2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 134 |  | В13 2026-01-11 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
7 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | фидер № 10 от ПС "Тяговая-Зима" | 10 (10.5) | 15,40 2026.01.11 | 20,35 2026.01.11 | В | 4.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 10 от ПС "Тяговая-Зима | 0 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 11 | 1373 | 0 | 3860 |  | В14 2026-01-11 | 3.4.13.3 | 4.14 | 1
8 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п.Смоленщина | ВЛ | яч. № 8 Посёлок от ПС Смоленщина | 10 (10.5) | 17,08 2026.01.16 | 18,34 2026.01.16 | В | 1.43 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 8 Посёлок от ПС Смоленщина | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 12 | 795 | 0 | 5034 |  | В35 2026-01-16 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
9 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г. Ангарск | КВЛ | яч. № 11 Садоводства от ПС № 1 | 6 (6.3) | 20,20 2026.01.16 | 21,45 2026.01.16 | В | 1.42 | КВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 11 Садоводства от ПС № 1 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 9 | 434 | 0 | 3222 |  | В3 2026-01-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети, п. Оса | ВЛ | фидер "ул. Больничная" от ТП-Кирова | 0.38 | 21,40 2026.01.16 | 23,45 2026.01.16 | В | 2.08 | ВЛ 0.38 кВ фидер "ул. Больничная" от ТП-Кирова | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 67 |  | В32 2026-01-16 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
11 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское подразделение, г. Усолье-Сибирское | КЛ | яч. № 21 от ПС 110/10 Вокзальная | 10 (10.5) | 05,00 2026.01.17 | 06,50 2026.01.17 | В | 1.83 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. № 21 от ПС 110/10 Вокзальная | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4027 |  | В6 2026-01-17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п. Горячий Ключ | ВЛ | яч. № 8 Ручеёк от ПС Светлячки | 10 (10.5) | 05,30 2026.01.17 | 14,50 2026.01.17 | В | 9.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 8 Ручеёк от ПС Светлячки | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 11 | 414 | 0 | 1678 |  | В38 2026-01-17 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
13 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 3 Перинатальный центр от ПС Электрокотельная | 10 (10.5) | 18,15 2026.01.17 | 21,20 2026.01.17 | В | 3.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ Перинатальный центр | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 5 |  | В32 2026-01-17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
14 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п. Усть-Уда | ВЛ | фидер № 8 Посёлок от ПС Усть-Уда | 10 (10.5) | 06,55 2026.01.18 | 08,50 2026.01.18 | В | 1.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 8 Посёлок от ПС Усть-Уда | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 6 | 1266 | 0 | 5202 |  | В32 2026-01-18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
15 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п. Маркова | ВЛ | фидер № 1 "ул. Рябиновая" | 0.38 | 10,38 2026.01.18 | 14,50 2026.01.18 | В | 4.2 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 1 "ул. Рябиновая | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 287 |  | В35 2026-01-18 | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
16 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети г. Черемхово | ПС | яч. № 14 фидер № ПС 35/6 Первомайская | 6 (6.3) | 05,09 2026.01.20 | 12,18 2026.01.20 | В | 7.15 | ПС 35 кВ яч. № 14 фидер № ПС 35/6 Первомайская | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 6 | 726 | 1 | 2668 | АО "ИЭСК" | В9 2026-01-20 | 3.4.12.4 | 4.21 | 0
17 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети г. Черемхово | ПС | яч. № 18 фидер № 5 ПС 35/6 Первомайская | 6 (6.3) | 05,09 2026.01.20 | 12,18 2026.01.20 | В | 7.15 | ПС 35 кВ яч. № 18 фидер № 5 ПС 35/6 Первомайская | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 2 | 355 | 0 | 2668 | АО "ИЭСК" | В10 2026-01-20 | 3.4.12.4 | 4.21 | 0
18 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | фидер "ул. Коминтерна" от ТП-130 | 0.38 | 07,00 2026.01.20 | 10,50 2026.01.20 | В | 3.83 | ВЛ 0.38 кВ фидер "ул. Коминтерна" от ТП-130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 101 |  | В12 2026-01-20 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
19 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п. Горячий Ключ | ВЛ | яч. № 8 фидер Ручеёк - Горячий Ключ от ПС Светлячки | 10 (10.5) | 08,16 2026.01.20 | 09,40 2026.01.20 | В | 1.4 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 8 фидер Ручеёк - Горячий Ключ от ПС Светлячки | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 11 | 414 | 0 | 7384 |  | В35 2026-01-20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Тулунское подразделение г. Тулун | ВЛ | фидер № 5 от ПС Стеклозавод | 6 (6.3) | 08,19 2026.01.20 | 10,29 2026.01.20 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 5 от ПС Стеклозавод | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 2014 |  | В18 2026-01-20 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
21 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети г. Черемхово | ВЛ | фидер " ул. Чаплыгина" от ТП-1 | 0.38 | 13,30 2026.01.20 | 16,45 2026.01.20 | В | 3.25 | ВЛ 0.38 кВ фидер " ул. Чаплыгина" от ТП-1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 54 |  | В11 2026-01-20 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
22 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети, г. Нижнеудинск. | КВЛ | фидер № 1 от ТП-Бк-7 | 0.38 | 19,00 2026.01.20 | 01,30 2026.01.21 | В | 6.5 | КВЛ 0.38 кВ фидер № 1 от ТП-Бк-7 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 242 |  | В15 2026-01-21 | 3.4.13.1 | 4.12 | 1
23 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское подразделение, г. Усолье-Сибирское | КЛ | яч. № 36 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 05,10 2026.01.21 | 06,10 2026.01.21 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 36 от ГПП-1 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 1812 |  | В6 2026-01-21 | 3.4.13.3 | 4.11 | 1
24 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети, г. Нижнеудинск. | ВЛ | фидер № 2 от ТП-79 | 0.38 | 21,10 2026.01.21 | 22,20 2026.01.21 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 2 от ТП-79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 101 |  | В15 2026-01-21 | 3.4.13.1 | 4.10 | 1
25 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ф-р № 3 Пс-Тяговая-Тайшет-Запад | 10 (10.5) | 06,38 2026.01.22 | 11,18 2026.01.22 | В | 4.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф-р №3 от ПС Тайшет - Запад | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 7 | 166 | 0 | 3500 |  | В20 2026-01-22 | 3.4.15 | 4.12 | 1
26 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Тулунское подразделение г. Тулун | ВЛ | от яч № 5 ПС-Стеклозавод | 6 (6.3) | 09,39 2026.01.23 | 15,36 2026.01.23 | В | 5.95 | ВЛ 6 (6.3) кВ от яч.№5 ПС "Стеклозавод | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 8 | 1016 | 0 | 2014 |  | В18 2026-01-23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
27 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | фидер № 5, ТП-75 | 10 (10.5) | 06,00 2026.01.28 | 10,15 2026.01.28 | В | 4.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 5, ТП-75 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 420 |  | В12 2026-01-28 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
28 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС 3510 Батама, яч. 17 Новоникольск, СВ-98 Зулумай | 10 (10.5) | 14,50 2026.01.28 | 23,20 2026.01.28 | В | 8.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 3 | 187 | 0 | 1000 |  | А13 2026-01-28 | - | 4.21 | 0
29 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Светлячки, яч. 8 Ручеёк - Горячий Ключ | 10 (10.5) | 21,40 2026.01.28 | 22,40 2026.01.28 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 25 | 425 | 1 | 6209 | АО "ИЭСК" | А36 2026-01-28 | - | 4.21 | 0
30 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское подразделение, г. Усолье-Сибирское | ВЛ | яч №17 ГПП-1 | 6 (6.3) | 05,40 2026.01.29 | 08,00 2026.01.29 | В | 2.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ ГПП-1 яч.№17 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1410 |  | В6 2026-01-29 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
31 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети п.Зулумай | ВЛ | отпайка "Басалаевка-Зулумай" от ВЛ-10 кВ "Батома-Новоникольск" | 10 (10.5) | 14,10 2026.01.29 | 20,40 2026.01.29 | В | 6.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка "Басалаевка-Зулумай" от ВЛ-10 кВ "Батома-Новоникольск | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 530 |  | В13 2026-01-28 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
32 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ТП | ТП-20 | 0.38 | 05,00 2026.01.31 | 12,10 2026.01.31 | В | 7.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-20 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 370 |  | В12 2026-01-31 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
33 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п. Бохан | ВЛ | яч. № 6 Бохан-1 от ПС Бохан | 10 (10.5) | 11,00 2026.02.01 | 15,05 2026.02.01 | В | 4.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ Бохан-1 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 9 | 1200 | 0 | 2349 |  | В33 2025-10-01 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
34 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское подразделение, г. Усолье-Сибирское | КЛ | яч №17 ГПП-1 | 6 (6.3) | 05,20 2026.02.02 | 08,30 2026.02.02 | В | 3.17 | КЛ 6 (6.3) кВ ГПП-1 яч.№17 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1407 |  | В7 2026-02-02 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
35 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Байкальский тракт | ВЛ | яч. № 14 Голубой залив от ПС Дачная | 10 (10.5) | 18,55 2026.02.20 | 23,25 2026.02.20 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 14 Голубой залив от ПС Дачная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1091 |  | В35 2026-02-21 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь