**О наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше, МВт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Центр питания** | **Разрешенная мощность** | **Потребляемая мощность** | **Объем свободной мощности** |
| за 1 квартал 2016 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,55 | 4,59 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,62 | 1,39 |
| за 2 квартал 2016 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,55 | 4,59 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,62 | 1,39 |
| за 3 квартал 2016 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,55 | 4,59 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,62 | 1,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за 4 квартал 2016 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,55 | 4,58 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,62 | 1,38 |

Начальник ОДС В. А. Игнатьев